СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 8 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 9 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 24 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 27 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 02. Осуществления государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности.

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью профессиональной образовательной программы начального профессионального образования по специальности 20.02.04  «Пожарная безопасность» в части освоения вида профессиональной деятельности по осуществлению государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения.

.

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств.

.

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений.

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов правилам пожарной безопасности.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в основной профессиональной образовательной программе СПО по специальности 20.02.04 - «Пожарная безопасность ».

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими общими и профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля, а также в результате изучения его обучающийся должен:

иметь практический опыт:

проведения пожарно-технического обследования объектов;

разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов;

подготовки, оформления, отправки служебных документов и контроля за их исполнением    в соответствии с требованиями делопроизводства;

разработки документов при осуществлении государственного пожарного надзора;

проведения правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений;

осуществления проверок по делам о пожарах, авариях в рамках своих полномочий;

разработки планов работы по противопожарной пропаганде , инструктажу и обучению правилам пожарной безопасности;

проведения противопожарной пропаганды , инструктажа и обучения граждан, персонала объектов правилам пожарной безопасности;

обучения нештатных пожарных подразделений , добровольных обществ и нештатных  аварийно-спасательных  формирований по пожарно-техническому минимуму;

организации взаимодействия объектового подразделения пожарной охраны с объектовыми службами по предупреждению и тушению пожаров;

проведения дознания по делам о пожарах;

участия в проведении пожарно-технической экспертизы;

уметь:

применить законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности;

организовывать деятельность объектового подразделения пожарной охраны по пожарно-профилактическому обслуживанию охраняемого объекта;

проводить пожарно-техническую экспертизу проектов и пожарно-техническое обследование действующих объектов;

проводить расчеты необходимые расходов на наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение;

информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных , культурных, спортивных и других массовых мероприятий;

проводить обследования и проверки объектов на соответствие их требованиям пожарной безопасности и по их результатам оформлять необходимые документы;

проводить анализ  и прогноз обстановки по обеспечению пожарной безопасности на обслуживаемой территории;

осуществлять планирование и контроль реализации планируемых мероприятий , требований нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности;

проверить техническое состояние средств пожарной автоматики и пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения и дымоудаления , установок оповещения людей при пожаре, аварии или стихийном бедствии;

передавать информацию о неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

обеспечивать проведение противопожарных мероприятий, предусмотренными правилами, нормами и стандартами на строительные работы, технологические процессы и отдельные виды продукции;

проверять исполнение персоналом организации положений инструкции о мерах пожарной безопасности;

руководить действиями работников при пожаре, в том числе организовывать эвакуацию людей, давать указания по аварийной остановке технологического оборудования, отключению вентиляции и электрооборудования, организовывать применение средств пожаротушения и установок пожарной автоматики;

организовывать эвакуацию горючих веществ и материальных ценностей, организовывать работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров, предоставлению пожарной охране при тушении пожаров на территории организации необходимых сил и средств;

рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий и сооружений;

определять потребность в штатных средствах эвакуации для зданий и сооружений;

определять огнестойкость зданий и строительных конструкций;

осуществлять расчет автоматических систем противопожарного водоснабжения объектов и зданий;

применять меры административного воздействия при нарушении требований пожарной безопасности;

принимать меры к устранению нарушений противопожарного режима на охраняемых объектах;

информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о фактах нарушения мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожаром, авариям и катастрофам техногенным характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий;

готовить проекты приказов по вопросам пожарной безопасности по обслуживаемому объекту;

оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии объектов правилам пожарной безопасности;

представлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организации, в том числе о пожарной опасности производимой организацией продукции, а также о происшедших на их территориях пожаров и их последствиях;

предоставлять интересы организации в государственных органах , судах при рассмотрении дел  о нарушении правил пожарной безопасности, предоставлять необходимые документы и давать объяснения;

проводить противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности;

разрабатывать учебные планы для обучения граждан, персонала объектов правилам пожарной безопасности;

разрабатывать планы работы по противопожарной пропаганде;

проводить инструкторско-методические занятия с лицами, ответственными за противопожарное состояние объектов и обучение граждан мерам пожарной безопасности на производстве и по месту жительства;

проводить практические тренировки по отработке планов эвакуации и действиям в случае возникновения пожара;

разрабатывать мероприятия по повышения качества пожарно-профилактической работы;

участвовать в разработке мероприятий и подготовке населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;

разрабатывать планы взаимодействия с организациями добровольной  пожарной охраны, совместной работы с другими противопожарными объединениями, общественностью, а также организациями, работающими в сфере обучения мерам пожарной безопасности;

выявлять причины возникновения пожаров и размер материального ущерба;

проводить процессуальные действия при расследовании пожаров;

собирать  проверять материалы по факту пожара и участвовать в провединии предварительного расследования ;

участвовать в проведении неотложных следственных действий после возбуждения уголовного дела до передачи уголовного дела следователю;

знать:

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, в том числе требования, предъявляемые к институту дознания , формы дознания, органы дознания, обязанности органа дознания, компетенции органов государственного пожарного надзора как органа дознания, назначение пожарно-технической экспертизы, права, обязанности, компетенция и ответственность эксперта, версия о причине пожара, осмотр места пожара;

форму и содержание заключения пожарно-технического эксперта;

организовать работы со средствами массовой информации, порядок публикации материалов в печати, выступления по районному радиовещания, порядок взаимодействия с местными телеканалами, студиями кабельного телевидения;

принципы информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности;

основные задачи, формы и методы противопожарной агитации и пропаганды;

систему работы с документами, организацию и автоматизацию делопроизводственных операций;

правила охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и оказание медицинской помощи;

порядок обжалования действий должностных лиц органов государственного пожарного надзора при осуществлении правоприменительной деятельности по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности;

методы исследования параметров развития пожара.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –  620  часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –399  часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  256 часов;

самостоятельная работа – 143 часа

учебная практика – 191 час

курсовая работа – 30 часов

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: выполнение работ по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, в качестве техника в организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их организационно-правовых форм, в том числе профессиональными (ПК)

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных объектов, зданий и сооружений различного назначения. |
| ПК 2.2. | Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств. |
| ПК 2.3. | Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. |
| ПК 2.4. | Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов правилам пожарной безопасности. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе, с применением полученных профессиональных знаний (для юношей |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля (ПМ. 02) «Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности»

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  | Производственное обучение (в т.ч. производственная практика) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающего-ся (часов) | Курсовая работа (часов) | Учебная (часов) | Производ-ственная (часов) |
|  |  |  | Всего, (часов) | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, (часов) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МДК02.01 | Раздел 1.Организация деятельности государственного пожарного надзора. | 216 | 70 | 20 | 45 |  | 81 |  |
| МДК02.02 | Раздел 2.Пожарная профилактика. | 320 | 68 | 42 | 70 | 30 | 110 |  |
| МДК 02.03. | Раздел 3. Правовые основы профессиональной деятельности. | 84 | 38 | 18 | 28 |  |  |  |
|  | Всего: | 620 | 176 | 80 | 143 | 30 | 191 |  |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ. 02) «Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности»

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  | Объем часов | Уровень освоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| МДК 02.01 Организация деятельности государственного пожарного надзора |  |  | 90 |  |  |
| Тема 1.1. Организация и функционирование Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | Содержание |  | 46 |  |  |
|  | 1. | Система обеспечения пожарной безопасности: законодательная база государственного пожарного надзора (ГПН), понятие Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, ее основные элементы, функции и организационная структура. |  | 1 |  |
|  | 2. | Полномочия органов власти: полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в области пожарной безопасности, координация деятельности министерств, ведомств и организаций в области пожарной безопасности, организация комиссий, организация и основные направления деятельности комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. |  | 2 |  |
|  | 3. | Надзорная деятельность: надзорная деятельность в сфере компетенции МЧС России, ГПН как вид государственной надзорной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности, становление и развития ГПН в Российской Федерации, цель, задачи и основные направления осуществления ГПН. |  | 2 |  |
|  | 4. | Взаимодействие органов ГПН с органами власти: взаимодействие органов ГПН с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями в области пожарной безопасности, порядок информирования органами ГПН о состоянии пожарной безопасности на объектах контроля (надзора) для принятия мер по ним органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, другими надзорными и правоохранительными органами, службами МЧС России. |  | 2 |  |
|  | 5. | Организация деятельности ГПН: структура органов ГПН, их функции и полномочия, категории государственных инспекторов по пожарному надзору, их обязанности, права и ответственность по осуществлению ГПН, организация деятельности государственных инспекторов по пожарному надзору в органах ГПН, распределение функциональных обязанностей среди государственных инспекторов по пожарному надзору, аттестация государственных инспекторов по пожарному надзору, организация инспектирования и контрольных проверок деятельности органов ГПН, порядок подготовки, проведение и оформление результатов контроля над деятельностью организации и осуществлению ГПН, оценка деятельности органа ГПН и государственных инспекторов по пожарному надзору, рекомендации по усовершенствованию основных направлений деятельности по организации и осуществлению ГПН. |  | 2 |  |
|  | 6. | Лицензирование: нормативное правовое регулирование лицензирования деятельности в деятельности в области пожарной безопасности: виды, цель, функции, порядок создания и аккредитации, основные требования и условия, участники лицензирования, организация работы комиссии центрального аппарата МЧС России по лицензированию видов деятельности в области пожарной безопасности, организация контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий. |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 2 |  |
|  | 7. | Подтверждение соответствия: основные понятия, цели и принципы подтверждения соответствия, формы подтверждения соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности на территории Российской Федерации, добровольное и обязательное подтверждение соответствия, принятие декларации о соответствии, знаки соответствия, знак обращения на рынке, права и обязанности заявителя в области обязательного подтверждения соответствия, условия ввоза на территорию Российской Федерации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, признание результатов подтверждения соответствия. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований технических регламентов, объекты государственного контроля (надзора), полномочия, права и обязанности органов государственного контроля (надзора) и ответственность их должностных лиц, информация о нарушении требований технических регламентов и отзыв продукции, принудительный отзыв продукции. |  |  |  |
|  | 8. | Статистический учет: организация единой государственной системы статистического учета пожаров и их последствий, официальный и ведомственный учет, порядок учета пожаров, порядок учета пострадавших от пожаров, порядок учета и определения материального ущерба от пожаров, документы, составляемые по учету пожаров и их последствиям, требования к оформлению документов, контроль над учетом пожаров и их последствий, порядок ведения государственной статистической отчетности. |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | 12 |  |  |
|  | 1. | Изучение деятельности органа ГПН по обеспечению пожарной безопасности объектов контроля (надзора) района. |  |  |  |
|  | 2. | Подготовка справки о состоянии пожарной безопасности |  |  |  |
|  | 3. | Составление карточки учета пожара |  |  |  |
|  | 4. | Изучение организации работы Центра противопожарной пропаганды и связей с общественностью |  |  |  |
|  | 5. | Проведение оценки возможности соискателя лицензии осуществлять заявленные виды деятельности в области пожарной безопасности |  |  |  |
|  | 6. | Оценка основных направлений деятельности органа ГПН. |  |  |  |
| Тема 1.2. Исполнение государственной функции по надзору за выполнением установленных требований пожарной безопасности | Содержание |  | 24 | 2 |  |
|  | 1 | Требования к порядку исполнения государственной функции: порядок информирования об исполнении государственной функции, обязательства органов ГПН в отношении графика (режима) работы и графика приема населения. |  |  |  |
|  | 2 | Административные процедуры: планирование мероприятий по надзору в органах ГПН, проведение плановых мероприятий по надзору за соблюдением требований пожарной безопасности, проведение внеплановых мероприятий по надзору за соблюдением требований пожарной безопасности, проведение мероприятий по надзору, осуществляемых по инициативе физических и юридических лиц, снятие с производства, прекращение выпуска и приостановление реализации товаров (работ, услуг), не соответствующих требованиям пожарной безопасности, оформление результатов и принятие мер по результатам мероприятий по надзору, регистрация и учет мероприятий по надзору, проведение консультаций по исполнению государственной функции и иным вопросам, входящим в компетенцию органов ГПН, рассмотрение жалоб на действия (бездействия) и решения должностных лиц органов ГПН. |  |  |  |
|  | 3 | Административные действия (процедуры) по проведению плановых и внеплановых мероприятий по надзору за соблюдением требований пожарной безопасности: мероприятия по контролю пожарной безопасности, порядок проведения мероприятий по контролю, этапы проверки, результаты проверки, учет, анализ и планирование. |  |  |  |
|  | 4 | Защита прав юридических лиц: нормативные правовые основы защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, ограничения при проведении мероприятий по контролю. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |
|  | 1 | Планирование мероприятий по надзору. |  |  |  |
|  | 2 | Оформление результатов мероприятий по надзору. |  |  |  |
|  | 3 | Проведение плановой проверки соблюдения требований пожарной безопасности на объекте контроля (надзора) |  |  |  |
|  | 4 | Порядок учета и анализа деятельности по осуществлению ГПН. |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: 1.Система обеспечения пожарной безопасности объекта надзора. 2. Организация и проведение проверок соблюдения требования пожарной безопасности. 3. Разработка алгоритма объекта защиты требованиям пожарной безопасности. 4. Оценка пожарной опасности объекта надзора , разработка противопожарных мероприятий. 5. Подготовка к применению мероприятия по контролю за соблюдениям требованиям пожарной безопасности на объекте надзора, составления распоряжения о проведении проверки. 6. Проведения плановой проверки производственного объекта. 7. Определения возможности безопасной эвакуации людей для определения величины индивидуального пожарного риска производственного объекта. 8. Расчет значений пожарного риска производственного объекта. 9. Составление акта по результатам проведения плановой проверки объекта надзора. 10. Составления предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности по результатам проведения плановой проверки объектов надзора. 11. Разработка противопожарных мер по снижению пожарной опасности объекта защиты. 12. Подготовка к проведению внеплановой проверки по контролю выполнения ранее выданного предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности. 13. Оформления результатов внеплановой проверки по контролю выполнения ранее выданного предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности. 14. Подготовка к проверке соблюдения требований пожарной безопасности, ее проведения и оформление результатов . 15. Регистрация декларации пожарной безопасности . 16. Оценка предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности. 17. Контроль за организацией ДПД по тушению пожаров на объекте недзора. |  |  | 81 | 3 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 02.01 |  |  | 45 |  |  |
| Тематика домашних заданий 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических, работ, отчетов и подготовка к их защите. 3. Самостоятельное изучение тем раздела по указанию преподавателя: 1. Состояние и развитие ГПН в Российской Федерации. 2. Порядок организации и проведения аттестации государственных инспекторов по пожарному надзору. 3. Организация работы пожарно-технических комиссий. 4. Разработка инструкций о мерах пожарной безопасности. 5. Изучение делопроизводства при проведении мероприятий по контролю. 6. Определение материального ущерба от пожара. 7. Анализ пожара и его последствий. 8. Изучение требований по лицензированию в области пожарной безопасности. 9. Порядок подготовки проектов решений лицензирующего органа о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензий и доведение решений до сведения соискателей лицензий. 10. Добровольное и обязательное подтверждение соответствия продукции требованиям пожарной безопасности. 11. Порядок подтверждения соответствия путем принятия декларации о соответствии и ее регистрации. 12. Проведение оценки деятельности органа ГПН. 13. Ознакомление с дополнительной литературой по истории развития пожарной охраны в Российской Федерации (по рекомендации преподавателя). 14. Составление перечня и ознакомление с действующими соглашениями взаимодействия пожарной охраны с другими министерствами и ведомствами, службами городов, объектов. 15. Реферат на темы: 1. Проверка пожарной инспекцией соблюдения правил пожарной безопасности. 2. Полномочия органов власти в области пожарной безопасности. 3. Техническое регулирование в области пожарной безопасности. 4. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 5. Мероприятия по контролю требований пожарной безопасности. 6. Порядок классификации и кодирования нормативных документов по пожарной безопасности. 7. Разработка технологической карты проверки объекта надзора. 16. Презентации по темам раздела. |  |  |  |  |  |
| МДК 02.02 Пожарная профилактика |  |  | 110 |  |  |
| Тема 2.1. Организационно- технические мероприятия обеспечения пожарной безопасности объекта контроля (надзора). | Содержание |  | 36 |  | 2 |
|  | 1 | Система пожарной безопасности объекта защиты: условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, первичные меры пожарной безопасности, декларация пожарной безопасности. |  |  |  |
|  | 2 | Пожарная безопасность объектов: основы анализа пожаровзрывоопасности технологических процессов производств, образование горючей среды внутри технологических аппаратов, образование горючей среды в производственных помещениях, пожарно-техническая экспертиза технологической части проектов, пожарная безопасность аварийно-ремонтных и огневых работ, подготовка технологического оборудования, пожарная безопасность типовых технологических процессов, пожарно-техническое обследование промышленных и сельскохозяйственных объектов, пожарная безопасность объектов добычи, хранения, переработки и транспортировки нефти и нефтепродуктов, хранение горючих газов в газгольдерах, резервуарах и баллона, пожарная безопасность производств, связанных с выделением горючих пылей и волокон (элеваторов и мукомольных производств, прядильно - ткацких производств), пожарная безопасность объектов хранения и переработки древесины, пожарная безопасность транспортных предприятий, пожарная безопасность зерновых культур, сельскохозяйственных машин, пожарная безопасность на складах минеральных удобрений, в животноводческих и птицеводческих комплексах, теплоносители, системы отопления и отопительные аппараты, системы вентиляции, противодымная и противовзрывная защита зданий и сооружений. |  |  |  |
|  | 3 | Организационно-технические мероприятия обеспечения пожарной безопасности объекта контроля (надзора): противопожарный режим в организациях, организация работы с трудовыми коллективами по предупреждению нарушения требований пожарной безопасности, порядок организации и деятельности пожарно-технических комиссий, деятельность должностных лиц организаций по обеспечению пожарной безопасности, виды и содержание документов, издаваемых руководителями организаций в области пожарной безопасности. |  |  |  |
|  | 4 | Противопожарная пропаганда: понятие противопожарной пропаганды, организация системы противопожарной, пропаганды и связей с общественностью, виды, формы и методы, пожарно-технические выставки, музеи и их роль, публикация материалов в средствах массовой информации, организация показа фильмов противопожарной тематики, издание и распространение пожарно-технической литературы и рекламной продукции, тематические выставки, лекции, беседы. |  |  |  |
|  | 5 | Обучение населения: организация обучения населения и работников организаций мерам пожарной безопасности, обучение учащихся, студентов и слушателей образовательных учреждений различного типа, противопожарные инструктажи и пожарно-технический минимум, надзор за организацией и качеством обучения мерам пожарной безопасности, проверки органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций и образовательных учреждений по вопросам противопожарной пропаганды и обучения мерам пожарной безопасности. |  |  |  |
|  | 6 | Добровольные пожарные организации: виды добровольных пожарных организаций и их значение в области обеспечения пожарной безопасности, добровольная пожарная охрана, цели и задачи, порядок создания подразделений и регистрации добровольных пожарных, основные направления деятельности. |  |  |  |
|  | 7 | Общественные организации пожарной охраны: ассоциации пожарных, фонды пожарной безопасности, добровольные пожарные общества, цели, задачи, порядок организации и направления деятельности, оценка деятельности, основные направления органов ГПН с добровольными пожарными организациями, роль органов ГПН по содействию, дальнейшему развитию и совершенствованию деятельности добровольных пожарных организаций. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 24 |  |  |
|  | 1 | Анализ пожарной опасности производственного объекта |  |  |  |
|  | 2 | Проведение экспертизы технологической части проекта |  |  |  |
|  | 3 | Изучение системы безопасности и устройств защиты от образования горючей среды внутри аппаратов от появления источников зажигания |  |  |  |
|  | 4 | Разработка инструкции мер пожарной безопасности для транспортного предприятия |  |  |  |
|  | 5 | Проверка обоснованности выбора типа противопожарной преграды на объекте |  |  |  |
|  | 6 | Расчет необходимого времени для эвакуации людей из здания. Составление плана эвакуации |  |  |  |
|  | 7 | Изучение систем дымоудаления объекта |  |  |  |
|  | 8 | Пожарно-техническое обследование зданий |  |  |  |
|  | 9 | Разработка материалов для проведения беседы с населением по мерам пожарной безопасности |  |  |  |
|  | 10 | Разработка инструктажа по пожарной безопасности для работников организаций |  |  |  |
|  | 11 | Организация и подготовка соревнований добровольных пожарных дружин |  |  |  |
|  | 12 | Подготовка статьи о пожарной безопасности для средств массовой информации (СМИ) |  |  |  |
| Тема 2.2. Система предотвращения пожаров. | Содержание |  | 12 |  | 2 |
|  | 1 | Способы исключения условий образования горючей среды: цель создания систем предотвращения пожаров, применение негорючих веществ и материалов, ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов, изоляция горючей среды от источников зажигания (применение изолированных отсеков, камер, кабин), поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих веществ, поддержание температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается, применение устройств защиты производственного оборудования, исключающих выход горючих веществ в объем помещения, или устройств, исключающих образование в помещении горючей среды. |  |  |  |
|  | 2 | Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания: поддержание безопасной температуры нагрева веществ, материалов и поверхностей, контактирующих с горючей средой, применение способов и устройств ограничения энергии искрового разряда в горючей среде до безопасных значений, ликвидация условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов и изделий. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |  |
|  | 1 | Изучение устройств защиты производственного оборудования. |  |  |  |
| Тема 2.3. Система противопожарной защиты | Содержание |  | 20 14 |  | 2 |
|  | 1 | Основы системы противопожарной защиты: цель создания систем противопожарной защиты, способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара, системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара. |  |  |  |
|  | 2 | Противопожарное водоснабжение: схемы водоснабжения, нормы расходов воды, свободные напоры, водопроводные сооружения, насосные станции, резервуары, водонапорные башни, наружная водопроводная сеть, арматура наружной водопроводной сети, внутренний водопровод зданий, противопожарное водоснабжение высотных зданий, особенности противопожарного водоснабжения зданий с массовым пребыванием людей, расчет водопровода промышленного предприятия, определение расчетных расходов, гидравлический расчет сети, подбор и проверка диаметров труб, определение потерь напора в трубах, проверочный расчет водопроводной сети, расчет напорно-регулирующих емкостей, подбор насосов, безводопроводное противопожарное водоснабжение, рассмотрение проектов противопожарного водоснабжения, обследование систем противопожарного водоснабжения и приѐм их в эксплуатацию. |  |  |  |
|  | 3 | Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: нормативные документы по проектированию, монтажу и эксплуатации систем пожарной автоматики, классификация, функции и область применения систем пожарной автоматики, назначение и устройство систем пожарной сигнализации, область применения, классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях, нормативные требования к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, назначение и устройство автоматических систем противодымной защиты, назначение и устройство автоматических систем пожаротушения, установки водяного и пенного пожаротушения, установки газового пожаротушения, установки парового и порошкового пожаротушения, правила эксплуатации автоматизированных установок пожаротушения, электроуправление установок, расчетные параметры установок пожарной автоматики, типы аэрозолеобразующих огнетушащих веществ, самосрабатывающие огнетушители, работа по внедрению и эксплуатации пожарной автоматики, надзор, контроль и обследование установок автоматической противопожарной защиты (УАПЗ). |  |  |  |
|  | 4 | Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений: электроснабжение, обеспечение пожарной безопасности электроустановок, классификация пожароопасных и взрывоопасных зон, пожарная безопасность оборудования электростанций, пожарная безопасность оборудования трансформаторных подстанций, электрические сети, электрические сети промышленных объектов, жилых и общественных зданий, провода и кабели, основные требования нормативных документов к выбору элементов электрических сетей, аппараты защиты, требования к аппаратам защиты, заземление и зануление электроустановок, пожарная опасность электродвигателей, пожарная профилактика силовых электроустановок, пожарная профилактика осветительных электроустановок, пожарная профилактика термических электроустановок, статическое электричество, профилактика пожаров и взрывов от статического электричества, молниезащита, пожарно-техническая экспертиза электроустановок, пожарно-техническое обследование электроустановок. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Обследование и проверка работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации |  |  |  |
|  | 2 | Проверка исправности электроустановки |  |  |  |
|  | 3 | Проверка молниезащиты здания |  |  |  |
|  | 4 | Расчет электросети по нагреву, расчет осветительной сети методом теплового расчета, расчет ответвлений к двигателям, расчет силовой магистрали |  |  |  |
|  | 5 | Исследование пожарной безопасности осветительных электроустановок и термических электроустановок |  |  |  |
|  | 6 | Расчет насосно-рукавных систем. |  |  |  |
|  | 7 | Изучение работы системы противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| Учебная практика. Виды работ : 1. Части зданий и сооружений. 2.Поведение строительных конструкций в условиях пожара. 3.Огнестойкость зданий и сооружений. 4. Внутренняя планировка зданий. 5. Противопожарные преграды. 6. Противопожарное нормирование при разработке генеральных планов. 7. Противодымная защита зданий. 8. Процесс эвакуации людей из зданий и сооружений. 9. Пожарная безопасность здания промышленных предприятий. |  |  | 110 |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 2 |  |  | 70 |  |  |
| Примерная тематика домашних заданий 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических, работ, отчетов и подготовка к их защите. 3. Самостоятельное изучение тем раздела по указанию преподавателя: 1. Ведение противопожарной пропаганды 2. Организация обучения студентов мерам пожарной безопасности в образовательном учреждении 3. Организация и основные направления деятельности Всероссийского добровольного пожарного общества 4. Нормативно-правовое обеспечение в области пожарной безопасности 5. Выбор пожарных извещателей согласно требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ) 6. Комбинированные приборы и мультиметры 7. Сроки и порядок проведения проверок противопожарного состояния объектов 8. Изучение пожарной опасности основных участков мукомольного производства 9. Изучение требований нормативных документов к проектированию транспортных предприятий 10. Изучение пожарной безопасности зерновых культур в период созревания 11. Изучение требований нормативных докуменов к системам оповещения о пожаре 12. Значение и характеристики различных видов водоснабжения 13. Изучение открытых источников водоснабжения 14. Изучение санитарных норм и правил к различным объектам противопожарного водоснабжения 15. Составление схемы внутреннего водопровода в зависимости от напора в наружной водопроводной сети 16. Классификация типовых технологических процессов. 17. Особенности дымоудаления зданий и сооружений 18. Противопожарные мероприятия при нагреве веществ и материалов пламенем 19. Влияние окружающей среды на пожарную безопасность электрооборудования 20. Электросеть в общественном здании 21. Чтение маркировки проводов и кабелей 22. Исследование статического электричества 23. Предотвращение искровых разрядов 24. Мероприятия по предупреждению возникновения пожара на складе лесных материалов 25. Пожарная опасность двигателей внутреннего сгорания. 26. Противопожарные мероприятия в птицеводческих комплексах 27. Противопожарный режим в организациях. 28. Экспертиза технологической части проекта 29. Изучение факторов, характеризующих пожарную опасность объектов добычи, переработки и транспортировки нефтепродуктов 30. Изучение правил пожарной безопасности в РФ 31. Особенности проектирования автоматических систем противодымной защиты. |  |  |  |  |  |
| Курсовая работа Тематика курсовых работ (проектов) 1. Проверка соответствия проектов зданий различного назначения требованиям пожарной безопасности и разработка конструктивных и объемно-планировочных решений по обеспечению безопасности находящихся в них людей при пожаре, а именно: 1.1. Производственных зданий. 1.2. Общественных зданий. (универмагов, универсамов , школ, детских яслей, больниц, кинотеатров, клубов, театров, спортивных сооружений, банков, зданий управлений, гостиниц и т.п.). 1.3. Жилых зданий (общежитий). 1.4. Складских зданий. 1.5. Многофункциональных зданий. 1.6. Зданий автотранспортных предприятий и гаражей-стоянок автомобилей. 1.7. Сельскохозяйственных зданий. 1.8. Зданий специального назначения (АЭС, ТЭЦ, и т.п.). 2. Экспертиза проектов систем отопления и вентиляции зданий различного функционального назначения в части соответствия запроектированных технических решений требованиям пожарной безопасности. 3. Разработка системы противопожарной защиты зданий различного назначения. 4. Разработка системы молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. 5. Тепловой расчет осветительных сетей. 6. Тепловой расчет силовых сетей. 7. Тепловой расчет ответвлений к двигателям. 8. Тепловой расчет силовой магистрали. 9. Пожарно-техническая экспертиза электротехнической части проекта. 10. Оценка эффективности выбранных средств УАПЗ 11. Разработка инструкций для персонала, обслуживающего УАПЗ. 12. Организация противопожарной пропаганды в административном районе населенного пункта. 13. Производство по делам об административных правонарушениях. |  |  | 30 |  |  |
| МДК 02.03. Правовые основы профессиональной деятельности. |  |  | 56 |  |  |
| Тема 3.1. Нормативно- правовое регулирование в области пожарной безопасности. | Содержание |  | 26 |  | 2 |
|  | 1 | Система нормативных документов: нормативные документы по пожарной безопасности, порядок и правила разработки, утверждения, регистрации и введения в действие нормативных документов в области пожарной безопасности и деятельности Государственной пожарной службы МЧС Росси. |  |  |  |
|  | 2 | Классификации и кодирования документов: порядок, классификации и кодирования документов в области пожарной безопасности. |  |  |  |
|  | 3 | Техническое регулирование: техническое регулирование в области пожарной безопасности, принципы технического регулирования, технические регламенты в области пожарной безопасности: цели принятия, виды, содержание и применение, порядок разработки, хранения, изменения и отмены технических регламентов в области пожарной безопасности, Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов. |  |  |  |
|  | 4 | Информационный фонд: организация Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов в единой информационной системе по техническому регулированию, порядок создания и ведения информационного фонда документов МЧС России в сфере технического регулирования. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 6 |  |  |
|  | 1 | Работа с нормативно-правовыми и нормативными документами. |  |  |  |
|  | Содержание |  | 12 |  | 2 |
|  | 1 | Нормативные правовые основы применения мер пресечения нарушений требований пожарной безопасности: ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, административная ответственность юридических и физических лиц за нарушения требований пожарной безопасности, виды административных правонарушений и административных наказаний, полномочия и права государственных инспекторов, права и обязанности организаций и граждан в области пожарной безопасности. |  |  |  |
|  | 2 | Производство дел об административных правонарушении: возбуждение дела об административном правонарушении, рассмотрение, составление протокола, расследование, применение мер обеспечения производства по делам об административном нарушении, рассмотрение дел, порядок вынесения постановления, рассмотрение жалобы или протеста на постановление, исполнение постановлений. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 12 |  |  |
|  | 1 | Оформление документов дела об административном правонарушении в области пожарной безопасности. |  |  |  |
|  | 2 | Оформление документов на временный запрет деятельности объекта контроля. |  |  |  |
|  | 3 | Деловые и ролевые игры по теме 3.2. |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 3 |  |  | 28 |  |  |
| Тематика домашних заданий 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 3. Самостоятельное изучение тем раздела по указанию преподавателя: Изучение прав юридических лиц при проведении государственного контроля Изучение порядка создания нормативного документа Порядок создания ведения Информационного фонда документов МЧС России в сфере технического регулирования Изучение видов административной ответственности за несоблюдение требований пожарной безопасности Изучение делопроизводства по делам административных нарушений 6. Принципы технического регулирования и стандартизации. 4. Рефераты на тему: Административная жалоба как средство защиты прав граждан от незаконных действий (бездействия) должностных лиц. Административная ответственность Административно-правовой статус военнослужащих Административно-процессуальное право РФ Административное правонарушение Виды административных взысканий Источники административного права |  |  |  |  |  |
| итого |  |  | 620 |  |  |

4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает наличие: учебных кабинетов: «Организация деятельности государственного пожарного надзора» и «Пожарная профилактика»; и «Правовые основы профессиональной деятельности.» и медиастудии.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «О осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности»: парты, стулья, классная доска, стол преподавателя, стеллажи для книг, плакатница, информационные стенды, наглядные пособия, демонстрационный комплект инструментов, Устав, приказы и инструкции подразделений пожарной безопасности.

.

Оборудование учебных классов и рабочих мест в кабинете «Пожарная профилактика»: автоматизированное рабочее место преподавателя; автоматизированные рабочие места обучающихся; пожарное снаряжение; пожарные средства, техника и оборудование; приборы средств связи; наглядные пособия (плакаты, таблицы, схемы устройств аппаратов и оборудования); методические пособия по профилактики пожаров; интерактивная доска.

Оборудование учебного класса «Правовые основы профессиональной деятельности»:парты, стулья, классная доска, стол преподавателя, стеллажи для книг, плакатница, информационные стенды, наглядные пособия.

Оборудование медиастудии: проектор, ноутбук, выход в сеть интернет, DVD, доска, парты, стулья.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «О пожарной безопасности». — М.: Издательство «Омега-Л», 2008 г.

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (с приложениями). — М.: Издательство «Омега-Л», 2008 г.

«Правила пожарной безопасности в РФ» (ППБ 01-03), 2010 г.

Теребнев В.В., Грачев В.А. и др. Организация службы пожарной части. Учебное пособие  – М.:ООО «Издательство «Калан», 2009 г.

Тербенев В.В., Подгрушный А.В., Пожарная тактика. Серия «Тактическая подготовка и организация службы» Учебное пособие - М.: ООО «Издательство «Калан», 2007 г.

Теребнев В.В., Теребнев А.В., Управление силами и средствами на пожаре. Учебное пособие М.: Центр Пропаганды, 2006 г

Собурь С.В. Установки пожаротушения автоматические. Учебно-справочное пособие. 5-е изд. (перераб.). — М.: ПожКнига, 2008 г.

Собурь С.В. Краткий курс пожарно-технического минимума. Учебное пособие. 3-е изд., доп. (с изм.) — М.: ПожКнига, 2007 г.

Серебренников Е. А., Методические рекомендации по составлению планов и карточек тушения пожаров. - М.: ООО «Издательство «Калан», 2006

Теребнев В.В., Тараканов Д.В., Грачёв В.А., Теребнев А.В. Оперативно-тактические задачи. Часть I.,2(Методика, примеры)  - М.: ООО «Издательство «Калан», 2010 г.

Савельев А.Н., Стариньков А.Н., Мордовцев Р.В., Назаров В.П., Правила по охране труда в подразделениях ГПС МЧС России - М.: ООО «Издательство «Калан», 2003 г.

Теребнев В.В., Пожарная тактика. Понятие о тушении пожара. - Екатеринбург, ООО «Издательство «Калан», 2010 г.

Теребнев В.В., Подгрушный А.В. Пожарная тактика. Основы тушения пожаров. - М.: ООО «Издательство «Калан», 2008 г.

Теребнев В.В., Артемьев Н.С., Шадрин К.В., Основы пожарного дела - М.: Центр Пропаганды, 2006 г.

Дополнительные источники:

Теребнев В.В., Смирнов В.А., Семенов А.О., Пожаротушение. Справочник. - М.: ООО «Издательство «Калан»,  2009 г.

Пожарная безопасность. Справочник /Под ред. канд. техн. наук, профессора Собуря С. В., 3-е изд., доп. (с изм.) — М.: ПожКнига, 2007г.

Теребнев В.В., Артемьев Н.С., Грачев В.А. М., Справочник спасателя – пожарного. -  М.: ООО «Издательство «Калан», 2008 г.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Недельная нагрузка для очной формы обучения – 36 часов.

Обучающимся предоставляется право ознакомления с содержанием курса, требованиями к результату обучения, с условиями прохождения производственного обучения и производственной практики.

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин : «Инженерная графика», «Техническая механика»,«Электротехника и электроника», «Метрология и стандартизация», «Термодинамика, теплопередача и гидравлика», «Теория горения и взрыва», «Психология экстремальных ситуаций». «Здания и сооружения», «Автоматизированные системы управления и связи», «Экономические аспекты обеспечения пожарной безопасности», «Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности». «Пожарно-строевая подготовка», «Профессиональная этика и этикет», «Безопасность жизнедеятельности».

Реализация программы модуля предполагает учебную практику в процессе изучения каждого раздела. Занятия по учебной практике проводятся в лабораториях «Пожарной и аварийно-спасательной техники» и в Учебной пожарно-спасательной части (полигоне), или на производстве (пожарной части).

Производственная практика по профессии проводится концентрированно после освоения всех разделов модуля на предприятиях (пожарной части), направление деятельности которого соответствует профилю подготовки обучающихся или в Учебной пожарно-спасательной части (полигоне).

Обязательным условием допуска к производственной практике по профессии в рамках профессионального модуля «

Результаты прохождения учебной и производственной практики по модулю учитываются при проведении государственной (итоговой) аттестации.

Изучение программы модуля завершается итоговой аттестацией, результаты которой оцениваются в форме общего дифференцированного зачёта, как комплексной оценки выполнения обучающих зачётных мероприятий по модулю.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу «Организация деятельности государственного пожарного надзора», «Пожарная профилактика», «Правовые основы профессиональной деятельности» - наличие высшего профессионального образования по направлению, соответствующему профилю, опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы,

- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой.

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарного курса: «Инженерная графика», «Техническая механика»,«Электротехника и электроника», «Метрология и стандартизация», «Термодинамика, теплопередача и гидравлика», «Теория горения и взрыва», «Психология экстремальных ситуаций». «Здания и сооружения», «Автоматизированные системы управления и связи», «Экономические аспекты обеспечения пожарной безопасности», «Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности». «Пожарно-строевая подготовка», «Профессиональная этика и этикет», «Безопасность жизнедеятельности».

Мастера производственного обучения: наличие 5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарному курсу.

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных объектов, зданий и сооружений различного назначения. | Оценка в рамках текущего контроля: Осуществлять проверку противопожарного состояния промышленных объектов. Осуществлять проверку противопожарного состояния зданий. Осуществлять проверку противопожарного состояния сооружения различного назначения. | Оценка в рамках текущего контроля:  результатов выполнения индивидуальных домашних заданий;  результатов тестирования. Экспертная оценка освоения профессиональных компетенций в рамках текущего контроля в ходе проведения учебной и производственной практик |
| ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств. | Оценка в рамках текущего контроля: Обеспечивающие пожарную безопасность зданий. Обеспечивающие пожарную безопасность сооружений. Обеспечивающие пожарную безопасность технологический установок . Обеспечивающие пожарную безопасность производств. | Оценка в рамках текущего контроля:  результатов выполнения индивидуальных домашних заданий;  результатов тестирования. Экспертная оценка освоения профессиональных компетенций в рамках текущего контроля в ходе проведения учебной и производственной практик. |
| ПК 2.3Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. | Оценка в рамках текущего контроля: Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации зданий. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации сооружений. | Оценка в рамках текущего контроля:  результатов выполнения индивидуальных домашних заданий;  результатов тестирования. Экспертная оценка освоения профессиональных компетенций в рамках текущего контроля в ходе проведения учебной и производственной практик. |
| ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов правилам пожарной безопасности. | Оценка в рамках текущего контроля: Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан. Проводить противопожарную пропаганду и персонал объектов правилам пожарной безопасности. | Оценка в рамках текущего контроля:  результатов выполнения индивидуальных домашних заданий;  результатов тестирования. Экспертная оценка освоения профессиональных компетенций в рамках текущего контроля в ходе проведения учебной и производственной практик. |

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - Наличие положительных отзывов от мастера производственного обучения - демонстрация интереса к будущей профессии - активность, инициативность в процессе освоения профессиональной деятельности; | - Наблюдение и оценка мастера производственного обучения на практических и лабораторных занятиях при выполнении квалификационных работ, при выполнении практических заданий во время учебной и производственной практики. - Профориентационное тестирование |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - правильный выбор и применение способов решения профессиональных задач в области тушения пожаров и ведения аварийно - спасательных работ; - грамотное составление плана лабораторно-практической работы; - демонстрация правильной последовательности выполнения действий во время выполнения лабораторных, практических работ, заданий во время учебной, производственной практики; | - соответствие нормативам и последовательности выполнения тех или иных видов работ - экспертная оценка выполнения лабораторно-практической работы |
| ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - решение стандартных профессиональных задач в области собственной деятельности по техническому обслуживанию и ремонту пожарной и аврийно-спасательной техники; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы. | - Наблюдение и оценка мастера производственного обучения на практических и лабораторных занятиях при выполнении квалификационных работ, при выполнении практических заданий во время учебной и производственной практики. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные | Выполнение и защита реферативных, курсовых работ |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. - работа с различными прикладными программами | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний . | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. | Тестирование Проверка практических навыков |

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего и итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения профессионального модуля.