- СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ практики

- СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ практики

- условия реализации программы учебной практики

- Контроль и оценка результатов Освоения учебной практики

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

по ПМ. 02 Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.

Программа учебной практики может быть использована для разработки программ учебной практики в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).

1.2. Место учебной практики:

Учебная практика входит в ПМ.02Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности.

1.3. Цели и задачи учебной практики

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках ПМ. 02 Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности, необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.

Требования к результатам практики

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен освоить общие и профессиональные компетенции:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4 | Осуществлять поиски использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе, команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных, результат выполнения заданий). |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |
| ПК 2.1 | Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения |
| ПК 2.2 | Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств |
| ПК 2.3 | Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. |
| ПК 2.4 | Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов правилам пожарной безопасности |

Приобрести практический опыт:

- проведения пожарно-технического обследования объектов;

- разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов;

- разработки документов при осуществлении государственного пожарного надзора;

- проведения правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений;

- разработки планов работы по противопожарной пропаганде, инструктажу и обучению правилам пожарной безопасности;

- проведения противопожарной пропаганды, инструктажа и обучения граждан, персонала объектов правилам пожарной безопасности;

- общения нештатных пожарных подразделений, добровольных пожарных обществ и нештатных аварийно-спасательных формирований по пожарно-техническому минимуму;

- организации взаимодействия объектового подразделения пожарной охраны с объектовыми службами по предупреждению и тушению пожаров;

Уметь:

- применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности;

- организовывать деятельность объектового подразделения пожарной охраны по пожарно-профилактическому обслуживанию охраняемого объекта;

- проводить расчеты необходимых расходов на наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение;

- информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий;

- проводить обследования и проверки обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности и по их результатам оформлять необходимые документы;

- осуществлять планирование и контроль реализации планируемых мероприятий, требований нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности;

- проверять техническое состояние средств пожарной автоматики и пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения и дымоудаления, установок оповещения людей при пожаре, аварии или стихийном бедствии;

- передавать информацию о неисправностях, имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

- обеспечивать проведение противопожарных мероприятии, предусмотренных правилами, нормами и стандартами на строительные работы, технологические процессы и отдельные виды продукции;

- проверять исполнение персоналом организаций положений Инструкции о мерах пожарной безопасности;

- руководить действиями работников при пожаре, в том числе организовывать эвакуацию людей, давать указания по аварийной остановке технологического оборудования, отключению вентиляции и электрооборудования, организовывать применение средств пожаротушения и установок пожарной автоматики, организовывать эвакуацию горючих веществ и материальных ценностей, организовывать работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров, предоставления пожарной охране при тушении пожаров на территории организации необходимых сил и средств;

- рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий и сооружений;

- определять потребность в штатных средствах эвакуации для зданий й сооружений; определять огнестойкость зданий и строительных конструкций;

- осуществлять расчет автоматических систем пожарной сигнализации, необходимых для защиты зданий и сооружений и технологических установок;

- осуществлять расчеты систем противопожарного водоснабжения объектов и зданий;

- применять меры административного воздействия к. нарушителям;

- принимать меры к устранению нарушений противопожарного режима на охраняемых объектах;

- информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий;

- оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии объектов правилам пожарной безопасности;

- представлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организаций, в том числе о пожарной опасности производимой продукции, а также о происшедших на ее территориях пожарах и их последствиях;

- принимать участие в работах по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших в организации;

- представить интересы организации в государственных органах, в судах при рассмотрении дел о нарушении правил пожарной безопасности, представлять необходимые документы и давать объяснения;

- проводить противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности; разрабатывать планы работы по противопожарной пропаганде;

- проводить инструкторско-методические занятия с лицами, ответственными за противопожарное состояние объектов и обучение граждан мерам пожарной безопасности на производстве и по месту жительства;

- проводить практические тренировки по отработке планов эвакуации и действиям в случае возникновения пожара;

- разрабатывать мероприятия по повышению качества пожарно-профилактической работы;

- участвовать в разработке мероприятий и подготовке населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;

- разрабатывать планы взаимодействия с организациями добровольной пожарной охраны, совместной работы с другими противопожарными объединениями

(формированиями), общественностью, а также организациями, работающими в сфере обучения мерам пожарной безопасности;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики:

| Вид практики: Учебная | Количество часов |
| --- | --- |
| УП.02.01 | 81 |
| УП.02.02 | 110 |
| Всего | 191 |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Объем учебной практики и виды работ

УП.02.01

| № п/п | Тематика и вид работ | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система обеспечения пожарной безопасности объекта надзора. | 3 |
| 2 | Организация и проведение проверок соблюдения требования пожарной безопасности. | 3 |
| 3 | Разработка алгоритма объекта защиты требованиям пожарной безопасности. | 3 |
| 4 | Оценка пожарной опасности объекта надзора , разработка противопожарных мероприятий. | 3 |
| 5 | Подготовка к применению мероприятия по контролю за соблюдениям требованиям пожарной безопасности на объекте надзора, составления распоряжения о проведении проверки. | 6 |
| 6 | Проведения плановой проверки производственного объекта. | 6 |
| 7 | Определения возможности безопасной эвакуации людей для определения величины индивидуального пожарного риска производственного объекта. | 6 |
| 8 | Расчет значений пожарного риска производственного объекта. | 6 |
| 9 | Составление акта по результатам проведения плановой проверки объекта надзора. | 6 |
| 10 | Составления предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности по результатам проведения плановой проверки объектов надзора. | 6 |
| 11 | Разработка противопожарных мер по снижению пожарной опасности объекта защиты. | 6 |
| 12 | Подготовка к проведению внеплановой проверки по контролю выполнения ранее выданного предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности. | 6 |
| 13 | Оформления результатов внеплановой проверки по контролю выполнения ранее выданного предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности. | 6 |
| 14 | Подготовка к проверке соблюдения требований пожарной безопасности, ее проведения и оформление результатов . | 6 |
| 15 | Регистрация декларации пожарной безопасности . | 3 |
| 16 | Оценка предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности. | 3 |
| 17 | Контроль за организацией ДПД по тушению пожаров на объекте надзора. | 3 |
|  | Всего | 81 |

УП.02.02

| № п/п | Тематика и вид работ | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Части зданий и сооружений. | 12 |
| 2 | Поведение строительных конструкций в условиях пожара. | 12 |
| 3 | Огнестойкость зданий и сооружений. | 12 |
| 4 | Внутренняя планировка зданий. | 12 |
| 5 | Противопожарные преграды. | 12 |
| 6 | Противопожарное нормирование при разработке генеральных планов. | 12 |
| 7 | Против дымная защита зданий. | 12 |
| 8 | Процесс эвакуации людей из зданий и сооружений. | 12 |
| 9 | Пожарная безопасность здания промышленных предприятий. | 14 |
|  | Всего | 110 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Общие требования к организации учебной практики

Реализация программы ПМ. 02 Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности предполагает учебную практику, которая проводится на базах техникума

Оборудование кабинета:

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места обучающихся;

- проектор;

- комплект нормативной и регламентирующей документации, учебно-методической документации и учебно-наглядных пособий.

Объём и фронт работ обеспечивает полную загрузку всех обучающихся. Рабочие места отвечают требованиям техники безопасности. Руководитель практики координирует работу обучающихся.

3. Индивидуальные задания в соответствии с перечнем:

- составить характеристику объемно-планировочных решений объекта (по выбору);

- предоставить разработанное мероприятие по обеспечению пожарной безопасности объекта (по выбору);

- составить соответствующую документацию при осуществлении надзорной деятельности;

- составить Протокол об административном правонарушении;

- составить Инструкцию по взаимодействию подразделений пожарной охраны со службами жизнеобеспечения населенных пунктов.

3.2. Информационное обеспечение учебной практики. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

  - Правила пожарной безопасности [текст]: сборник нормативных документов. – М.: НЦ ЭНАС. – 2007. – 496 с.

  - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ФЗ от 22.07.2008 №123) [текст]. - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2009. – 144 с.

  - Концепция совершенствования газодымозащитной службы в системе Государ-ственной противопожарной службы МЧС России. Приложение к приказу МЧС России от 31.12.2002 г. № 624 [текст]. - М.: МЧС, 2002. - 9 с.

  - Наставление по газодымозащитной службе Государственной противопожарной службы МВД России. Приказ МВД России от 30.04.1996 г. № 234 [текст]. - М.: МВ Д, 1996. - 161 с.

  - Правила по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России (ПОТРО 01–2002). Приложение к приказу МЧС России от 31.12.2002 г.

- 630 [текст]. - М.: ГУГПС, 2003. - 92 с.

  - Методические рекомендации по действиям подразделений федеральной противопожарной службы при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ» 22.06.2010 № 5427-5-1-2 [текст].

  - Правила пожарной безопасности: Закон о пожарной безопасности (изменения от 18.10.2007); Нормы пожарной безопасности; Инструкции [текст]. Ростов н/Д.: Феникс. – 2008., 187с.

  - Правила пожарной безопасности [текст]: сборник нормативных документов. – М.: НЦ ЭНАС. – 2007., 496с.

  - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ФЗ от 22.07.2008 №123) [текст]. - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2009., 144с.

  - Государственный надзор в области пожарной безопасности, гражданской обороны и

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций [текст]: Учебник / под общ. ред.

- Н. Кириллова. – М : Академия ГПС МЧС России, 2012. – 300 с.

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2004 № 820 «Положение о государственном пожарном надзоре»

  - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последними изменениями от 25.11.2009 № 267-ФЗ)

  - Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

  - Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»

  - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

  - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (посл. изменения ФЗ от 26.04.2010 № 66-ФЗ)

  - Приказ МЧС России от 18.06.2003 № 313 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»

  - Приказ МЧС России от 01.10.2007 № 517 «Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами установленных требований пожарной безопасности» (с посл. изм. приказ МЧС России от 22.03.2010 № 122 «О внесении изменений в приказ МЧС России от 01.10.2007 № 517»)

  - Приказ МЧС России от 20.10.2008 № 627 «Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по лицензированию деятельности в области пожарной безопасности».

  - Приказ МЧС России от 16.02.2009 № 65 «Административный регла-мент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами установленных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

  - Приказ МЧС России от 16.02.2009 № 66 «Административный регла-мент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами установленных требований в области гражданской обороны»

  - Приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» (с изм. приказ МЧС России от 26.03.2010 № 135 «О внесении изменения в приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91»).

Интернет-ресурсы:

- Правительство Российской Федерации www.government.ru

- Официальный сайт МЧС РФ www.mchs.gov.ru

- http://www.iprbookshop.ru

3.3. Кадровое обеспечение учебной практики

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение на практике: наличие профессионального образования. Опыт деятельности в организациях соответствующей сферы является обязательным.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется преподавателем-руководителем практики в процессе проведения практических занятий и выполнения обучающимися студентами индивидуальных заданий.

| Результаты практики (освоенные умения) | Формы и методы контроля и оценки результатов практики |
| --- | --- |
| Уметь: - применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; - проводить обследования и проверки обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности и по их результатам оформлять необходимые документы; - осуществлять расчеты систем противопожарного водоснабжения объектов и зданий; применять меры административного воздействия к нарушителям; - разрабатывать планы работы по противопожарной пропаганде. | - собеседование; - устный опрос; - анализ и оценка выполнения практических заданий и ситуационных задач; - оценка содержания и оформления отчетной документации. |