Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Электротехническое оборудование  разработана на основе  Письма Министерства Просвещения России от 11.02.2019г. №05-108 «О профессиональном обучении лиц с различными формами умственной отсталости», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. №292  г. Москва «Об утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»

Организация-разработчик: ГБПОУ КО «ТМТ»

Разработчик: Тимаков Г.И. – преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт программы учебной дисциплины

2. Структура и содержание учебной дисциплины

3. Условия реализации программы учебной дисциплины

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Электротехническое оборудование»

  - Область применения программы

Рабочая  программа  учебной дисциплины является частью адаптированной образовательной программы профессиональной подготовки для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением интеллекта) в ГБПОУ КО «ТМТ» по профессии 18880 «Столяр строительный».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- рассчитывать параметры электрической цепи, использовать электрические приборы для измерения точных величин;

- определять типы и параметры машин переменного и постоянного тока по их маркировке;

- выбирать способы пуска двигателей;

- применять полученные знания в своей практической деятельности.

- результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: - основные физические законы и положения электротехники; - электротехническую терминологию и символику;

- физические принципы функционирования и характеристики электрических и магнитных цепей, систем и устройств; - машины постоянного и переменного тока;

- электрифицированный инструмент, используемый в практической деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов,

в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часа; самостоятельной работы обучающегося 15 часов.

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем |
| --- | --- |
|  | часов |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 45 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 30 |
| В том числе: |  |
| Практические занятия | 9 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 15 |
| Аттестация в форме дифференцированного зачета. |  |

2.2.	Тематический план и содержание учебной дисциплины

«Электротехническое оборудование»

| Наименование | Содержание |  | учебного | материала, | Объем | Уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разделов и тем | лабораторные |  | работы и практические |  | часов | усвоения |
|  | занятия, | самостоятельная |  | работа |  |  |
|  | обучающихся |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |
| Тема 1. | Содержание учебного материала |  |  |  | 10 |  |
| Постоянный ток |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Введение. |  |  |  |  | 2 |
|  | Электротехника как наука. История |  |  |  | 1 |  |
|  | развития электротехники. Электрический |  |  |  |  |  |
|  | заряд. Закон Кулона. Электрическое поле. |  |  |  |  |  |
|  | 2.Электрический ток. |  |  |  |  | 2 |
|  | Электрический ток. Сила тока. Плотность |  |  |  |  |  |
|  | тока. Проводники, диэлектрики, |  |  |  |  |  |
|  | полупроводники. |  |  |  |  |  |
|  | 3.Электрические цепи. |  |  |  |  | 2 |
|  | Понятие электрической системы. Понятие |  |  |  | 1 |  |
|  | электрической цепи. Устройства, |  |  |  |  |  |
|  | образующие электрическую цепь. Элементы |  |  |  |  |  |
|  | цепи. Понятие ветви, узла, контура. |  |  |  |  |  |
|  | 4.Закон Ома для участка цепи. |  |  |  | 1 | 2 |
|  | Понятие напряжения. Электрическое |  |  |  |  |  |
|  | сопротивление проводника. Закон Ома для |  |  |  |  |  |
|  | участка цепи. Последовательное и |  |  |  |  |  |
|  | параллельное соединение проводников. |  |  |  |  |  |
|  | 5.Работа и мощность. |  |  |  | 1 | 2 |
|  | Работа тока. Закон Джоуля-Ленца. |  |  |  |  |  |
|  | Мощность. Электродвижущая сила. |  |  |  |  |  |
|  | 6.Законы Кирхгофа. Закон Ома для |  |  |  | 1 | 2 |
|  | замкнутой цепи. |  |  |  |  |  |
|  | Первый закон Кирхгофа. Второй закон |  |  |  |  |  |
|  | Кирхгофа. Закон Ома для замкнутой |  |  |  |  |  |
|  | (полной) цепи. |  |  |  |  |  |
|  | 7.Короткое замыкание. Тепловая защита. |  |  |  | 1 | 2 |
|  | Понятие короткого замыкания. Последствия |  |  |  |  |  |
|  | и опасность коротких замыканий. |  |  |  |  |  |
|  | Аппаратура тепловой защиты. |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия: |  |  |  | 2 |  |
|  | - решение задач. |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная работа |  |  |  | 1 |  |

|  | Самостоятельная работа обучающихся: | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - повторение учебного материала; |  |  |
|  | - решение задач и упражнений по образцу; |  |  |
|  | - решение вариативных задач; |  |  |
|  | - чтение текста учебника |  |  |
| Тема 2. | Содержание учебного материала | 5 |  |
| Электромагнетизм |  |  |  |
|  | 1.Магнитное поле. |  | 2 |
|  | Графическое изображение картины | 1 |  |
|  | магнитных линий. Магнитная индукция. |  |  |
|  | Магнитный поток. |  |  |
|  | 2.Магнитные цепи. |  | 2 |
|  | Понятие магнитной цепи. Элементы | 1 |  |
|  | магнитной цепи. Диамагнетики и |  |  |
|  | парамагнетики. Магнитомягкие и |  |  |
|  | магнитотвердые материалы. Явление |  |  |
|  | гистерезиса. |  |  |
|  | 3.ЭДС индукции. Индуктивность. |  | 2 |
|  | Закон электромагнитной индукции. Правило | 1 |  |
|  | Ленца. ЭДС индукции. Индуктивность |  |  |
|  | катушки. Потокосцепление. Взаимная |  |  |
|  | индукция. Вихревые токи. |  |  |
|  | Практические занятия: | 2 |  |
|  | - решение задач. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: | 2 |  |
|  | - повторение учебного материала; |  |  |
|  | - решение задач по образцу; |  |  |
|  | - чтение текста учебника. |  |  |
| Тема 3. | Содержание учебного материала | 4 |  |
| Переменный ток |  |  |  |
|  | 1.Основные понятия переменного тока. | 1 | 2 |
|  | Понятие переменного тока. Характеристики |  |  |
|  | переменного тока. Мгновенные и |  |  |
|  | действующие значения тока, напряжения и |  |  |
|  | ЭДС. Источники переменного тока. |  |  |
|  | 2.Однофазные цепи переменного тока. |  | 2 |
|  | Активные и реактивные элементы, их | 1 |  |
|  | сопротивления. Последовательное и |  |  |
|  | параллельное соединение элементов в цепях |  |  |
|  | переменного тока. Резонанс токов и |  |  |
|  | напряжений. Мощность в цепях |  |  |
|  | переменного тока. |  |  |
|  | 3.Трехфазная система токов. |  | 2 |
|  | Принцип построения трехфазной системы | 1 |  |
|  | токов. Трехфазный генератор. Соединение |  |  |
|  | фаз звездой и треугольником. Мощность |  |  |
|  | трехфазных цепей. |  |  |
|  | Практические занятия: | 1 |  |
|  | - решение задач. |  |  |

|  | Самостоятельная работа обучающихся: | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - повторение учебного материала; |  |  |
|  | - решение задач и упражнений по образцу; |  |  |
|  | - решение вариативных задач; |  |  |
|  | - конспектирование текста учебника; |  |  |
|  | - тестирование. |  |  |
| Тема 4. | Содержание учебного материала | 8 |  |
| Электротехнические |  |  |  |
| устройства |  |  |  |
|  | 1.Трасформаторы. |  | 2 |
|  | Устройство, назначение, принцип действия | 1 |  |
|  | трансформатора. Коэффициент |  |  |
|  | трансформации. КПД трансформатора, виды |  |  |
|  | потерь энергии. Трехфазный |  |  |
|  | трансформатор. |  |  |
|  | 2.Электрические машины. |  | 2 |
|  | Классификация электрических машин. | 1 |  |
|  | Генераторы. Электрические двигатели |  |  |
|  | постоянного и переменного тока. |  |  |
|  | Устройство, принцип действия. |  |  |
|  | Асинхронные и синхронные машины. |  |  |
|  | 3.Электронные устройства. |  | 2 |
|  | Полупроводниковый диод. Условное | 1 |  |
|  | обозначение. Выпрямительные устройства. |  |  |
|  | Сглаживающие фильтры. |  |  |
|  | 4.Электроизмерительные приборы. |  | 2 |
|  | Понятие измерения. Виды и методы | 1 |  |
|  | измерений. Погрешности. Класс точности |  |  |
|  | прибора. Виды электроизмерительных |  |  |
|  | приборов. Общие узлы аналоговых |  |  |
|  | приборов. Условные обозначения на шкале |  |  |
|  | электроизмерительного прибора. |  |  |
|  | Лабораторные работы: | 1 |  |
|  | - расчет коэффициента трансформации; |  |  |
|  | - расшифровка условных обозначений на |  |  |
|  | шкале электроизмерительного прибора, |  |  |
|  | маркировки электродвигателя. |  |  |
|  | Практические занятия: | 3 |  |
|  | - решение задач. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: | 4 |  |
|  | - повторение учебного материала; |  |  |
|  | - конспектирование текста; |  |  |
|  | - решение задач и упражнений по образцу; |  |  |
|  | - чтение текста учебника, дополнительной |  |  |
|  | литературы. |  |  |

| Тема 5. | Содержание учебного материала | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Техника |  |  |  |
| безопасности. |  |  |  |
|  | 1.Техника безопасности. | 1 | 2 |
|  | Действие электрического тока на организм |  |  |
|  | человека. Причины поражения |  |  |
|  | электрическим током. Факторы, влияющие |  |  |
|  | на тяжесть поражения. Первая помощь при |  |  |
|  | поражении электрическим током. Средства |  |  |
|  | защиты. Защитное заземление. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: | 1 |  |
|  | - повторение учебного материала; |  |  |
|  | - конспектирование текста; |  |  |
|  | - тестирование |  |  |
|  | Зачет | 2 |  |
|  | Всего: | 30 |  |

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета электротехники.

Оборудование учебного кабинета:

- столы и стулья для обучающихся;

- рабочее место для преподавателя;

- доска;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (плакаты, таблицы, натуральные образцы электротехнических устройств);

- электроизмерительные приборы;

- лабораторное оборудование;

- электрифицированный инструмент.

Технические средства обучения:

-персональный компьютер;

- мультимедийный проектор и экран.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

- Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: учебное пособие /Ю.Г.Синдеев. –Изд.10-е. –Ростов н/Д: Феникс, 2008.-407 с.- (НПО).

Дополнительные источники:

- Касаткин А.С. Основы электротехники: Учеб. пособие для сред. ПТУ. – 3-е изд., стер.- М.: Высш. шк., 1986.- 287 с.:ил.

- Задачник по электротехнике: учеб. пособие/ П.Н.Новиков, В.Я.Кауфман, О.В.Толчеев и др. – 2-е изд., стер. – М.: Изд. центр «Академия», 1999. -336 с.

- Электротехника: учебник для профобразования/ А.Я.Шихин, Н.М.Белоусова, Ю.Х.Пухляков и др.; под ред. А.Я.Шихина. -3-е изд., стер. –М.: Изд. центр «Академия», 1998. -336 с.

- Электротехнические работы/ сост. В.А.Барановский, Е.А.Банников. -2-е изд.- Минск: Современная школа, 2009. -304 с.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных работ и практических занятий, тестирования, устного опроса, контрольных работ.

Результаты обучения (освоенные умения,	Формы и методы контроля и

усвоенные знания)	оценки результатов обучения

Обучающийся должен уметь:

- рассчитывать параметры электрической      Устный опрос, практические цепи, использовать электрические приборы   занятия, самостоятельная

| для измерения точных величин; | работа, тестирование, |
| --- | --- |
|  | контрольные работы. |

- определять  типы  и  параметры  машин  Устный опрос, практические переменного  и  постоянного  тока  по  их       занятия, лабораторные работы,

| маркировке; | контрольные работы, |
| --- | --- |
|  | самостоятельная работа. |
| - выбирать способы пуска двигателей; | Практические занятия, |
|  | лабораторные работы, |
|  | самостоятельная работа. |

- применять  полученные  знания  в  своей    Устный опрос, практические

| практической деятельности. | занятия, лабораторные работы, |
| --- | --- |
|  | самостоятельная работа. |

Обучающийся должен знать:

- основные физические законы и                Устный опрос, лабораторные

| положения электротехники; | работы, практические занятия, |
| --- | --- |
|  | самостоятельная работа, |
|  | контрольные работы, |
|  | тестирование. |

- электротехническую   терминологию   и    Устный опрос, тестирование,

| символику; | контрольные работы, |
| --- | --- |
|  | лабораторные работы, |
|  | практические занятия, |
|  | самостоятельная работа. |

- физические принципы функционирования  Устный опрос, тестирование,

и	характеристики	электрических	и	практические занятия,

магнитных цепей, систем и устройств;	контрольные работы,

самостоятельная работа.

| - машины постоянного и переменного тока; |  |  |  | Устный опрос, лабораторные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | работы, контрольная работа, |
|  |  |  |  | практические занятия, |
| - | электрифицированный |  | инструмент, | самостоятельная работа. |
| используемый |  | в | практической | Устный опрос, практические |
| деятельности. |  |  |  | занятия, лабораторные работы, |
|  |  |  |  | самостоятельная работа. |