# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| условия реализации программы учебной дисциплины | 9 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 11 |

1. паспорт Рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Электротехника и электроника.

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС в части освоения профессионального цикла в составе общепрофессиональных дисциплин.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована

в дополнительном профессиональном образовании - повышение квалификации, переподготовка и профессиональной подготовке работников в области пожарного при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина ОП. 03 – «Электротехника и электроника» относится к общепрофессиональным дисциплинам,  профессионального цикла

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электронной техники в  профессиональной деятельности;

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;

- производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем;

- производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- электротехническую терминологию;

- основные законы электротехники;

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей;

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов;

- методы электрических измерений;

- устройство и принцип действия электрических машин;

- компоненты автомобильных электронных устройств.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  120 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __80_ часов;

самостоятельной работы обучающегося __40___ часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 120 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 80 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия | 10 |
| практические занятия | 16 |
| контрольные работы | 4 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 40 |
| в том числе: |  |
| -самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, учебных пособий; -подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов по лабораторно-практическим занятиям, подготовка к их защите; -решение задач, практических заданий по отдельным темам дисциплины; -самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления знаний по заданию преподавателя) с последующим оформлением реферата; -подготовка к различным видам контроля знаний. | 8 10 8 6 4 4 |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.03 Электротехника и электроника

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электротехника |  | 64 |  |
| Тема 1.1. Электрическое поле | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Основные характеристики электрического поля: напряженность, напряжение, потенциал, проводники и диэлектрики в электрическом поле, электроемкость, конденсаторы, соединение конденсаторов, энергия электрического поля заряженного конденсатора. | 2 | 2 |
|  | 2 | Электрический ток в проводниках: величина, направление, плотность тока, проводимости, удельная электрическая проводимость и сопротивление, зависимость сопротивления проводников то температуры. | 2 | 2 |
|  | Практические работы | 2 |  |
|  | 1. | Расчет электрической емкости цепей, содержащих параллельное, последовательное и смешанное соединение конденсаторов |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося: проработка конспекта занятий, учебной литературы, : подготовка к практическому занятию. | 2 |  |
| ,Тема 1.2 Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | 13 |  |
|  | 1 | Элементы электрической цепи: параметры, характеристики, пассивные и активные элементы | 1 | 2 |
|  | 2 | Электрические схемы: ветвь, узел, контур, схемы замещения электрических цепей, электродвижущая сила (ЭДС) | 1 | 2 |
|  | 3 | Электрическое сопротивление: зависимость электрического сопротивления от температуры, электрическая проводимость, резистор, соединение резисторов. | 1 | 2 |
|  | 4 | Режимы работы электрической цепи: номинальный, рабочий, холостого хода, короткого замыкания. Энергия и мощность электрической цепи. Баланс мощностей, КПД. | 2 | 2 |
|  | 5 | Основы расчета электрической цепи постоянного тока: закон Ома, закон Кирхгофа, расчет электрической цепи методом контурных токов, методом узловых потенциалов, методом двух узлов (узлового напряжения. | 2 | 2 |
|  | Практические работы | 6 |  |
|  | 1 | Расчет электрических цепей с последовательным, параллельным и смешанным соединении резисторов. |  |  |
|  | 2 | Расчет сопротивления электрической цепи методом свертывания |  |  |
|  | 3 | Расчет электрической цепи методом контурных токов |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося: решение задач, подготовка к практическому занятию | 8 |  |
| Тема 1.3 Электромагнетизм | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Основные свойства и характеристики магнитного поля: свойства магнитного поля, магнитная цепь, расчет магнитной цепи, электромагнитная сила, явление электромагнитной индукции, самоиндукция, вихревые потоки, правило Ленца Магнитные материалы. | 2 | 2 |
|  | Практические работы | 2 |  |
|  | 1 | Расчет неразветвленной магнитной цепи |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося: Решение задач, работа с дополнительной литературой, подготовка к практическому занятию | 2 |  |
| Тема 1.4 Однофазные цепи переменного тока | Содержание учебного материала: | 8 |  |
|  | 1 | Характеристики синусоидального тока: период, амплитуда, частота, фаза, мгновенное и действующее значение, векторная диаграмма | 1 | 2 |
|  | 2 | Параметры переменного тока: индуктивность, активное сопротивление, емкость. | 1 | 2 |
|  | 3 | Электрические цепи: с активным сопротивлением, с катушкой индуктивности, с емкостью; векторная диаграмма; цепи RLC, резонанс токов и напряжений. | 2 | 2 |
|  | Практические работы | 2 |  |
|  | 1 | Построение векторных диаграмм токов и напряжений |  |  |
|  | Лабораторные работы | 2 |  |
|  | 1 | Исследование RLC-цепи переменного тока |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося: подготовка к лабораторной и практической работе, оформление отчета, подготовка к защите работы, проработка конспекта, учебной литературы, решение задач. | 6 |  |
| Тема 1.5 Трехфазные цепи переменного тока | Содержание учебного материала: | 8 |  |
|  | 1 | Соединение обмоток: соединение звездой, треугольником; трехпроводные и четырехпроводные трехфазные электрические цепи; фазные и линейные напряжения, фазные и линейные токи; нейтральный (нулевой) провод; векторная диаграмма напряжений и токов; мощность трехфазной электрической цепи при различных соединениях нагрузки; расчет симметричной трехфазной электрической цепи при соединении нагрузки звездой и треугольником. | 4 | 2 |
|  | Лабораторные работы | 2 |  |
|  | 1 | Исследование трехфазной электрической цепи при соединении нагрузки звездой и треугольником |  |  |
|  | Контрольная работа | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося: решение задач, подготовка к лабораторной работе, оформление отчета, подготовка к защите работы, подготовка к контрольной работе. | 2 |  |
| Тема 1.6 Трансформаторы | Содержание учебного материала: | 3 |  |
|  | 1 | Однофазные трансформаторы: назначение, принцип действия, устройство, режимы работы, мощность, потери энергии, КПД. | 1 | 2 |
|  | 2 | Виды трансформаторов: трехфазные, многообмоточные, автотрансформаторы. |  | 1 |
|  | Практические работы | 2 |  |
|  | 1 | Расчет трансформатора |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося: подготовка к практическому занятию, проработка конспекта, учебной литературы, решение задач. | 3 |  |
| Тема 1.7 Электрические машины | Содержание учебного материала: | 13 |  |
|  | 1 | Электрические машины переменного тока: назначение, классификация, принцип работы трехфазного асинхронного двигателя, их устройство, момент вращения, рабочие характеристики, потери мощности, КПД, скольжение, пуск асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором, регулирование частоты вращения. Синхронные машины и область их применения. | 2 | 2 |
|  | 2 | Электрические машины постоянного тока: назначение, классификация, принцип работы, способы возбуждения, устройство двигателя постоянного тока с обмоткой возбуждения, рабочие характеристики, реакция якоря, коммутация. Генераторы постоянного тока. | 1 | 2 |
|  | 3 | Элементы автоматики и электропривода: понятие об электроприводе, расчет мощности и выбор двигателя при различных режимах работы; понятия об автоматике, типовые элементы системы автоматики, управление электроприводом, защита от перегрузок. | 2 | 2 |
|  | 4 | Передача и распределение энергии: электроснабжение промышленных предприятий, электрические сети промышленных предприятий, выбор сечений проводов и кабелей по допустимому перегреву и по допустимой потерей напряжения, эксплуатация электрических установок, защитное заземление. | 2 | 1 |
|  | Практические работы | 2 |  |
|  | 1 | Расчет ЭДС, электромагнитной мощности генератора |  |  |
|  | Лабораторные работы | 4 |  |
|  | 1 | Исследование двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением. |  |  |
|  | 2 | Исследование трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося: подготовка к лабораторным работам, практическому занятию, оформление отчетов, подготовка к защите работ, проработка конспекта, учебной литературы, решение задач, подготовка к контрольной работе. | 4 |  |
| Тема 1.8 Электрические измерения | Содержание учебного материала: | 9 |  |
|  | 1 | Основные понятия измерений: основные понятия измерений, погрешности измерений, класс точности, классификация приборов. | 1 | 2 |
|  | 2 | Измерение электрических параметров: приборы для измерения тока и напряжения; электрического сопротивления; мощности; условные обозначения на шкалах приборов. | 1 | 2 |
|  | Контрольная работа | 2 |  |
|  | Лабораторные работы | 2 |  |
|  | 1 | Проверка аналоговых приборов | 1 |  |
|  | 2 | Измерение напряжения универсальным цифровым вольтметром | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося: проработка конспекта, работа с дополнительными источниками информации, подготовка к лабораторным работам, оформление отчетов, подготовка к защите работ, подготовка к контрольной работе. | 3 |  |
| Раздел 2 Электронная техника |  | 16 |  |
| Тема 2.1 Полупроводниковые приборы | Содержание учебного материала: | 8 |  |
|  | 1 | Физические процессы в полупроводниках: электропроводимость собственная и примесная, электронно-дырочный переход и его свойства, прямое и обратное включение p-n перехода. |  | 2 |
|  | 2 | Полупроводниковые диоды: классификация, свойства, маркировка, область применения. |  | 2 |
|  | 3 | Полупроводниковые транзисторы: классификация, принцип действия, область применения; Биполярные транзисторы, полевые транзисторы, тиристоры. |  | 2 |
|  | 4 | Полупроводниковые фотоэлементы: понятие фотоэффекта; фотоэлементы с внешним и внутренним фотоэффектом; фотодиод, светодиод, фотореле. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающегося: проработка конспекта, учебной литературы, анализ характеристик, подготовка к лабораторной работе, оформление отчета, подготовка к защите работы. | 5 |  |
| Тема 2.2. Электронные устройства | Содержание учебного материала: | 8 |  |
|  | 1 | Электронные выпрямители: назначение, однофазные и трехфазные выпрямители, сглаживающие фильтры. |  | 2 |
|  | 2 | Электронные стабилизаторы: назначение, стабилизаторы тока, стабилизаторы напряжения. |  | 2 |
|  | 3 | Электронные усилители: назначение, классификация, параметры и характеристики усилителей, принцип работы усилителя низкой частоты, многокаскадные усилители, импульсные и избирательные усилители |  | 2 |
|  | 4 | Электронные генераторы: назначение, классификация, структурная схема; колебательный контур, генераторы синусоидальных колебаний типа LC и RC. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающегося: проработка конспекта, учебной литературы ,анализ характеристик электронных устройств. | 5 |  |
|  | Всего | 80+40 сам. |  |

# 3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Электротехники»; лабораторий «Электротехники и электронной техники», «Электрорадиоизмерений»

Оборудование учебного кабинета «Электротехники»:

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия;

- комплект наглядных измерительных приборов;

- комплект бланков отчетной документации.

Технические средства обучения: персональный компьютер, проектор.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: лабораторные стенды, установки, действующие макеты, паяльные установки, измерительные приборы.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Гальперин М.В. Электротехника и электроника. –М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2007. -480с.

- Данилов НА., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники. - М.: Высшая школа, 2004. -752с.

- Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника. - М.: Высшая школа, 1990.-320с.

- Новиков Н.П., Кауфман В.Я., Толчеев О.В. и др. Задачник по электротехнике. Учебное пособие. -М.: Мастерство, 2001.

- Зайчик М.Ю. Сборник задач и упражнений по теоретической электротехнике. -М.: Энергоатомиздат, 1988.

Дополнительные источники:

- Петленко Б.И. Ильков Ю.М. Электротехника и электроника .-М.: Академия, 2008. – 320с.

- Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники.- М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2010.-320с.

- Алиев Н.Н. Справочник по электротехнике и электрооборудованию. -М.: Мастерство, 2010.

- Цейтлин Л.С Руководство к лабораторным работам по теоретическим основам электротехники. -М.: Высшая школа, 2008.

- Ярочкина Г.В., Володарская А. А. Электротехника: Рабочая тетрадь. -М.: ИРПО; Изд. центр «Академия» 2009. -96с.

- Лоторейчук Е.А. Расчет электрических и магнитных цепей и полей. Решение задач: Учебное пособие.- М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2009.-272с.

Источники периодической печати:

Отечественные журналы

1. Датчики и системы

2. Приборостроение

3. Метрология и измерительная техника. Стандарты и качества.

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, текущего контроля знаний, тестирования, контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| освоенные умения: | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе выполнения лабораторных работ и практических занятий. Правильность выполнения расчета Качество оформления отчетов по лабораторно практическим занятиям. Правильность и логичность составленных выводов. Защита лабораторных и практических занятий. Соблюдение сроков выполнения лабораторных и практических занятий. Формы контроля знаний: текущей, промежуточный. Методы контроля: устный опрос, письменный опрос, самостоятельная работа, решение задач, тестирование, защита реферата, контрольная работа, экзамен. |
| использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электронной техники в профессиональной деятельности; |  |
| рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; |  |
| пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; |  |
| производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем |  |
| производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля |  |
| усвоенные знания: |  |
| электротехнической терминологии; |  |
| основных законов электротехники; характеристик и параметров электрических и магнитных полей; |  |
| свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; |  |
| методов расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и электронных цепей; |  |
| методы электрических измерений |  |
| устройство и принцип действия электрических машин |  |