СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| # СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| # условия реализации программы учебной дисциплины | 15 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 16 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Термодинамика, теплопередача и гидравлика

(базовая подготовка)

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 20.02.04 Пожарная безопасность (базовая подготовка)

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для  разработки программ учебной дисциплины в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина ОП. 05  «Термодинамика, теплопередача и гидравлика» относится к общепрофессиональным дисциплинам  профессионального цикла

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

использовать законы идеальных газов при решении задач;

решать задачи по определению количества теплоты с помощью значений теплоемкости и удельной теплоты сгорания топлива;

определять коэффициенты теплопроводности и теплоотдачи расчетным путем;

осуществлять расчеты гидравлических параметров: напор, расход, потери напоров, гидравлических сопротивлений, величин, избыточных давлений при гидроударе, при движении жидкости;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

предмет термодинамики и его связь с другими отраслями знаний;

основные понятия и определения, смеси рабочих тел;

законы термодинамики;

реальные газы и пары, идеальные газы;

газовые смеси;

истечение и дросселирование газов;

термодинамический анализ пожара, протекающего в помещении;

термодинамику потоков, фазовые переходы, химическую термодинамику;

теорию теплообмена: теплопроводность, конвенцию, излучение, теплопередачу;

теплопроводность при стационарном режиме;

теплопроводность при нестационарном режиме;

топливо и основы горения, теплогенерирующие устройства;

термогазодинамика пожаров в помещении;

теплопередача в пожарном деле;

основные законы равновесия состояния жидкости;

основные закономерности движения жидкости;

принципы истечения жидкости из отверстий и насадок;

принципы работы гидравлических машин и механизмов.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов;

самостоятельной работы обучающегося 45 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 135 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 90 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия | - |
| практические занятия | 34 |
| контрольные работы | 1 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 45 |
| в том числе: |  |
| Домашняя работа Составление плана-конспекта по темам: - Приборы для измерения температуры и давления. - Единицы измерения температуры и давления. - Физико-химические основы теории идеальных газов. Аналитическая обработка текста учебной литературы: - Теплоёмкость газовых смесей. - Соотношения между концентрациями смеси, заданными разными способами. - Термодинамический процесс. - Теплоемкость газов и их смесей. Систематизация теоретического материала с последующим тестированием: - Взаимное расположение изохоры и изобары на TS- диаграмме. - Взаимное расположение изотермы и адиабаты на PV- и TS- диаграмме. - Обратимый цикл Карно в TS- диаграмме. Коэффициенты термодинамической эффективности циклов. - Расчёт холодильного коэффициента полезного действия. - Термодинамические процессы в компрессорах. Ответы на контрольные вопросы по темам: - Основные закономерности процесса дросселирования. - Цикл теплового насоса. - Обработка воздуха водой. - Передача теплоты через цилиндрическую и шаровую стенки. Систематизация теоретического материала с последующим тестированием: - Определение параметров состояния водяного пара. - Расчет конвективного теплообмена при вынужденном движении жидкости или газа. - Определение лучистого потока, излучательности и облучённости. - Расчёт толщины изоляционного слоя. - Определение среднего температурного напора в теплообменных аппаратах. - Индивидуальное задание по конспекту и учебнику. Выполнение индивидуальных заданий: - Теплопередача в пожарном деле. - Характеристика помещения и его пожарная нагрузка. - Физические свойства жидкости, характеристика и параметры. - Расчёт относительной влажности воздуха и парциального давления. Рефераты на предложенную тему. Индивидуальные задания. |  |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Термодинамика, теплопередача и гидравлика

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  |  |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Техническая термодинамика. |  |  |  |  |  |  | 34 |  |
| Тема 1.1. Основные параметры состояния рабочего тела. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1. |  |  | Понятия о рабочем теле. |  |  | 2 | 2 |
|  | 2. |  |  | Термодинамическая система. Основные параметры. |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  | Удельный объём и плотность рабочего тела. |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  | Давление и разрежение. Единицы измерения. |  |  |  |  |
|  | 5. |  |  | Температура. Шкала температур. Приборы для измерения температур. |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия - Определение удельного веса рабочего тела. - Определение плотности рабочего тела. |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Составление плана-конспекта по темам: - Приборы для измерения температуры и давления. - Единицы измерения температуры и давления. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 1. 2. Законы идеальных газов. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1. |  |  | Понятие об идеальном газе. Универсальная газовая постоянная, её физический смысл и единицы измерения. |  |  | 2 | 2 |
|  | 2. |  |  | Реальный газ. |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  | Законы Бойля–Мариотта, Гей-Люссака, Шарля. |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  | Закон Авогадро. |  |  |  |  |
|  | 5. |  |  | Уравнение состояния идеального газа. |  |  |  |  |
|  | 6. |  |  | Газовая постоянная, её физический смысл и единицы измерения. |  |  |  |  |
|  | 7. |  |  | Уравнение Менделеева. |  |  |  |  |
|  | 8. |  |  | Универсальная газовая постоянная, её физический смысл и единицы измерения. |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия - Решение задач по определению основных параметров состояния идеальных газов. - Решение задач на применение законов идеального газа. |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. Составление плана-конспекта по темам: 1. Физико-химические основы теории идеальных газов. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 1. 3. Газовые смеси. Состав и теплоёмкость газов и их смесей. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1. |  |  | Понятие газовой смеси. Состав смесей. |  |  |  | 2 |
|  | 2. |  |  | Закон Дальтона. |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  | Парциальное давление. |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  | Способы задания состояния газовых смесей: мольными, массовыми и объемными долями. |  |  |  |  |
|  | 5. |  |  | Понятие о теплоёмкости. |  |  | 2 |  |
|  | 6. |  |  | Теплоёмкость изохорная и изобарная. |  |  |  |  |
|  | 7. |  |  | Средняя и истинная теплоёмкость. |  |  |  |  |
|  | 8. |  |  | Зависимость теплоёмкости от температуры. |  |  |  |  |
|  | 9. |  |  | Удельная и молярная теплоёмкости. |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | Теплоёмкость смесей. |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия - Изучение способов задания газовой смеси. - Расчет свойств газовой смеси. |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. Аналитическая обработка текста учебной литературы: - Теплоёмкость газовых смесей. - Соотношения между концентрациями смеси, заданными разными способами. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 1. 4. Законы термодинамики. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1. |  | Понятие о термодинамической системе, окружающей среде и термодинамическом процессе. |  |  |  |  | 2 |
|  | 2. |  | Внутренняя энергия и работа термодинамической системы |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  | Закон сохранения энергии. |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  | Определение работы расширения газа в процессах при постоянном и переменном давлении. |  |  |  | 2 |  |
|  | 5. |  | Определение количества теплоты, сообщаемого газом в термодинамическом процессе. |  |  |  |  |  |
|  | 6. |  | Первый закон термодинамики. |  |  |  |  |  |
|  | 7. |  | Второй закон термодинамики. |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия - Определение количества теплоты с помощью значений теплоёмкости и удельной теплоты сгорания топлива. - Определение теплоёмкости с помощью формул. Расчёт количества теплоты. - Решение задач по применению первого и второго законов термодинамики. |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Аналитическая обработка текста учебной литературы: - Термодинамический процесс. - Теплоемкость газов и их смесей. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 1. 5. Термодинамические процессы и циклы. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1. | Основные термодинамические процессы: изохорный, изобарный, изотермический, адиабатный, политропный. |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 2. | Физическая сущность термодинамических процессов, уравнение, графическое изображение, использование в технике. |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 3. | Направление термодинамических процессов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Понятие о термодинамических циклах. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Коэффициент полезного действия цикла. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. | Теоретические циклы двигателей внутреннего сгорания и их сравнительная характеристика. |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. | Циклы холодильных установок |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия - Изображение и расчёт термодинамических процессов. - Расчёт параметров газа, теплоты в изохорном процессе. - Расчёт термодинамического коэффициента полезного действия. - Определение термического КПД цикла Ренкина. |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Систематизация теоретического материала с последующим тестированием: - Взаимное расположение изохоры и изобары на TS- диаграмме. - Взаимное расположение изотермы и адиабаты на PV- и TS- диаграмме. - Обратимый цикл Карно в TS- диаграмме. Коэффициенты термодинамической эффективности циклов. Расчёт холодильного коэффициента полезного действия. |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Тема 1. 6. Истечение и дросселирование газов и паров. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. | Физическая сущность истечения газов через различные насадки. |  |  |  |  | 2 | 2 |
|  | 2. | Расчет скорости истечения и массового расхода газов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Использование истечения газов в практике пожарного дела. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Дросселирование паров. |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия 1. Определение скорости истечения и массового расхода пара. |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Контрольные работы Контрольная работа по разделу 1. |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Систематизация теоретического материала с последующим тестированием: - Термодинамические процессы в компрессорах. Ответы на контрольные вопросы по темам: - Основные закономерности процесса дросселирования. - Цикл теплового насоса. - Обработка воздуха водой. |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Раздел 2. Основы теплопередачи. |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
| Тема 2.1. Общая характеристика процессов теплообмена. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  |  | Виды передачи теплоты: теплопроводность, конвекция, тепловое излучение. Механизм передачи теплоты в каждом из них. |  |  | 3 | 2 |
|  | 2. |  |  | Основные понятия: тепловой поток, плотность теплового потока, стационарный и нестационарный температурные режимы. |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  | Закон Фурье. |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  | Коэффициент теплопроводности, его физический смысл. |  |  |  |  |
|  | 5. |  |  | Зависимость коэффициента теплопроводности от вида вещества или материала, температуры, плотности, направления теплового потока. |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия 1. Определение коэффициента теплопроводности. |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение индивидуальных заданий по теме 2.1. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 2.2. Теплопроводность при стационарном режиме. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  |  | Основной закон теплопроводности |  |  | 2 | 2 |
|  | 2. |  |  | Теплопроводность однослойной и многослойной плоской стенки, анализ уравнений. |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  | Количество теплоты и плотность теплового потока. |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  | Коэффициент теплопроводности. |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия - Расчёт количества теплоты через плоскую однослойную стенку. - Расчёт количества теплоты, передаваемой через различные конструкции при теплопередаче. |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Ответы на контрольные вопросы: 1. Передача теплоты через цилиндрическую и шаровую стенки. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 2.3. Конвективный теплообмен. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1. |  |  | Сущность конвективного теплообмена и факторы, определяющие его интенсивность. |  |  | 4 | 2 |
|  | 2. |  |  | Закон Ньютона-Рихмана. |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  | Коэффициент теплоотдачи, его физический смысл и единицы измерения. |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  | Факторы, влияющие на коэффициент теплоотдачи. |  |  |  |  |
|  | 5. |  |  | Принудительный теплообмен. |  |  |  |  |
|  | 6. |  |  | Общие понятия теории подобия. |  |  |  |  |
|  | 7. |  |  | Критериальные уравнения в общем виде. |  |  |  |  |
|  | 8. |  |  | Конвективный теплообмен при естественной конвекции в большом объеме, в прослойках и при вынужденном движении жидкости или газа. |  |  |  |  |
|  | 9. |  |  | Конвективный теплообмен при кипении жидкости и конденсации пара. |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | Опасность конвективного теплообмена и его влияние на развитие пожара. |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия - Определение параметров состояния водяного пара. - Расчет конвективного теплообмена при вынужденном движении жидкости или газа. |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся - Особенности расчёта коэффициента теплоотдачи при свободной и вынужденной конвекции. - Расчёт удельного расхода пара и тепла. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 2.4. Теплообмен излучением |  |  |  | Содержание учебного материала |  |  | 6 |  |
|  | 1. |  |  | Общие понятия и определения лучистого теплообмена. |  |  |  | 2 |
|  | 2. |  |  | Баланс лучистой энергии. |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  | Законы лучистого теплообмена: Стефана-Больцмана, Ламберта, Кирхгофа. |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  | Теплообмен излучением между твёрдыми телами. |  |  | 4 |  |
|  | 5. |  |  | Теплообмен излучением между газами и твёрдой стенкой. |  |  |  |  |
|  | 6. |  |  | Условия пожарной безопасности для данных случаях лучистого теплообмена. |  |  |  |  |
|  | 7. |  |  | Общие сведения об экранах. Тепловой расчет экранов. |  |  |  |  |
|  | 8. |  |  | Лучистый теплообмен при наличии экранов. |  |  |  |  |
|  | 9. |  |  | Особенности излучения газов, входящих в состав продуктов горения и пламени |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия - Расчет лучистого теплообмена между телами произвольно ориентированными в пространстве. - Расчет лучистого теплообмена при наличии экранов. |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. - Определение лучистого потока, излучательности и облучённости. - Расчёт толщины изоляционного слоя. |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Тема 2.5. Сложный теплообмен при стационарном режиме. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  |  | Общее понятие и определение теплопередачи. |  |  |  | 2 |
|  | 2. |  |  | Характер передачи тепла от греющей среды через разделяющую стенку. |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  | Уравнение теплопередачи. Коэффициент теплопередачи, его физический смысл и единицы измерения. |  |  | 2 |  |
|  | 4. |  |  | Теплопередача через однослойную и многослойную плоскую стенку. |  |  |  |  |
|  | 5. |  |  | Полное термическое сопротивление теплопередачи. |  |  |  |  |
|  | 6. |  |  | Теплопередача в пожарном деле |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия - Расчет теплопроводности однослойной плоской стенки. - Расчет теплопроводности многослойной плоской стенки. |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Определение среднего температурного напора в теплообменных аппаратах. |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Тема 2.6. Нестационарная теплопроводность. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  |  |  | Стандартный температурный режим. |  | 3 | 2 |
|  | 2. |  |  |  | Основные понятия и определения нестационарной теплопроводности. |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия 1. Определение коэффициентов теплопроводности и теплоотдачи расчетным путем. |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Составление плана-конспекта: - Теплоизоляция. Критический диаметр изоляции. |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Тема 2.7. Топливо и основы горения. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  |  |  |  | Виды топлива. |  | 2 |
|  | 2. |  |  |  |  | Технические характеристики топлива. |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  | Действительный состав продуктов сгорания топлива. | 4 |  |
|  | 4. |  |  |  |  | Тепловой баланс процесса горения. |  |  |
|  | 5. |  |  |  |  | Основы химического равновесия. |  |  |
|  | 6. |  |  |  |  | Теплогенерирующие устройства. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Индивидуальное задание по конспекту и учебнику. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 2.8. Термодинамический анализ пожара, протекающего в помещении. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  |  |  |  | Температурный режим при пожаре в помещениях. |  | 2 |
|  | 2. |  |  |  |  | Факторы, влияющие на температурный режим при пожаре в помещениях. | 2 |  |
|  | 3. |  |  |  |  | Пожар - как явление передачи тепла и массы в соответствующих условиях его развития. |  |  |
|  | 4. |  |  |  |  | Характеристики условий развития пожара. Уравнения развития пожара: уравнение материального баланса; уравнение кислородного баланса; уравнение баланса продуктов горения; уравнение состояния. |  |  |
|  | 5. |  |  |  |  | Основные этапы расчёта температурного режима при пожаре в помещении. |  |  |
|  | 6. |  |  |  |  | Измерение тепловых потоков. |  |  |
|  | 7. |  |  |  |  | Термодинамические параметры газовой среды в помещении. Три режима развития пожара. Газообмен помещения с окружающей средой. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия - Изучение термодинамики потоков, фазовых переходов, химической термодинамики. - Определение тепловыделения при пожаре. - Изучение термогазодинамики пожаров в помещении |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Выполнение индивидуальных заданий: - Теплопередача в пожарном деле. - Характеристика помещения и его пожарная нагрузка. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Раздел 3. Основы гидравлики. |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| Тема 3.1. Основные физические свойства жидкостей | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  |  |  | Понятия: жидкости, рабочей жидкости, идеальной жидкости. |  | 4 | 2 |
|  | 2. |  |  |  | Основные физические свойства жидкостей. |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  | Вязкость жидкости. |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  | Рабочие жидкости. Характеристики рабочих жидкостей и их выбор. Основные параметры рабочей жидкости. |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Систематизация теоретического материала с последующим тестированием: - Физические свойства жидкости, характеристика и параметры. |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Тема 3.2. Теоретические основы гидростатики. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1. |  |  | Гидростатическое давление. Единицы измерения. Свойства гидростатического давления. |  |  | 5 | 2 |
|  | 2. |  |  | Атмосферное, избыточное и абсолютное давления. |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  | Приборы для измерения давления, принцип действия. |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  | Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля. |  |  |  |  |
|  | 5. |  |  | Давление жидкости на плоскую стенку. |  |  |  |  |
|  | 6. |  |  | Давление жидкости на криволинейную поверхность. |  |  |  |  |
|  | 7. |  |  | Закон Архимеда. |  |  |  |  |
|  | 8. |  |  | Расчёт гидростатических давлений жидкости на различные поверхности. |  |  |  |  |
|  | 9. |  |  | Давление пожарных струй на орошаемую поверхность. |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия 1. Определение гидростатического давления жидкости на различные поверхности. |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 1. Расчёт относительной влажности воздуха и парциального давления. |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Тема 3.3. Гидростатические машины. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  |  | Гидравлический пресс. Применение и принцип действия. |  |  | 1 | 2 |
|  | 2. |  |  | Гидравлический аккумулятор. Применение и принцип действия. |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  | Гидравлический мультипликатор. Применение и принцип действия. |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Рефераты на предложенную тему. |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Тема 3.4. Основные понятия и определения гидродинамики. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1. |  |  | Основные задачи и понятия гидродинамики. |  |  | 4 | 2 |
|  | 2. |  |  | Уравнение неразрывности потока. |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  | Режимы движения жидкости. |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  | Уравнение Бернулли и его практическое применение. Энергетический смысл уравнения Бернулли. |  |  |  |  |
|  | 5. |  |  | Геометрический, пьезометрический и динамический напоры. |  |  |  |  |
|  | 6. |  |  | Струйный насос. Применение. Принцип действия. |  |  |  |  |
|  | 7. |  |  | Гидравлические сопротивления в трубопроводах. Гидравлические потери напора: потери на трение по длине и местные потери. |  |  |  |  |
|  | 8. |  |  | Эквивалентная шероховатость. |  |  |  |  |
|  | 9. |  |  | Коэффициент гидравлического трения. |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | Гидравлическое сопротивление. |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | Потери напора в направляющей пожарного ствола. Истечение жидкости из пожарных стволов. |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  | Виды трубопроводов. Уравнения расхода жидкости. Располагаемый напор трубопровода. Расчёт простых трубопроводов. |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  | Гидравлический удар. Виды. Период гидравлического удара. Гидравлический удар в трубопроводах. Меры борьбы с гидравлическим ударом. |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  | Влияние напора на высоту вертикальных струй. |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия 1. Расчёт гидравлических параметров: напора(84,198), расхода, потери напоров, гидравлических сопротивлений, величин избыточных давлений при гидроударе. |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 1. Индивидуальные задания. |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 90+45 сам. |  |

# 3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины  осуществляется в учебном кабинете

«Термодинамики, теплопередачи и гидравлики».

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект нормативной и технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине ««Термодинамика, теплопередача и гидравлики» »;

- презентации по темам дисциплины.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедиапроектор;

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Филин В. М., Гидравлика, пневматика и термодинамика: Учеб. пособие. – М: И.Д. «Форум» - ИНФРА-М, 2008.- 319с.

- Баскаков А.П., Теплотехника: М: «Энергоатомиздат», 1991.-224с.

- Акмен Р. Г. Топливо, основы теории горения; Текст лекций. – Харьков НТУ «ХПИ» 2005.-69с.

- Брюханов О.Н., Коробко В.М., Мелик-Аракелян А.Т. Основы гидравлики и теплотехники. Учебник для среднего профессионального образования.  Изд. 2-е: Академия, 2006. -  240с.

- Прибытков И.А., Левицкий И.А. Теоретические основы теплотехники. Учебник. /Ред. Прибытков И.А./. М.: Academia, 2004.- 463 с.

Дополнительные источники:

- Кунтыш В.Б., Кузнецов Н.М. Тепловой и аэродинамический расчеты оребренных теплообменников воздушного охлаждения. СПб.: Энергоатомиздат, 2005. - 277 с.

- Панкратов Г.П.    Сборник задач по теплотехнике: Учеб. пособие для вузов. М.: Высш. шк.,  2005.- 237 с.

- Луканин В.Н., Шатров М.Г., Камфер Г.М. и др. Теплотехника. Учебник для вузов/;Ред. Луканин В.Н./.-М.: Высш. шк., 2007.-671 с.

- Литвин А.М. Теоретические основы теплотехники. Техническая термодинамика и теория теплопередачи. Учебник для втузов и техникумов/Ред. Рубинштейна Я.М./ М.;Л.: Госэнергоиздат, 1944.- 366 с.

- Кудинов В.А., Карташов Э.М. Техническая термодинамика. Учеб. пособие для втузов. М.: Высш. шк., 2005.- 260 с

- Архаров А. М., Архаров И. А., Афанасьев В. Н. Теплотехника. Учебник для вузов. М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. - 711 с.

- Афанасьев А. М., Михайлов В. К., Сипливый Б. Н. Тепломассоперенос в капилярно-пористых материалах под воздействием инфракрасного излучения / Афанасьев А. М., Михайлов В. К., Сипливый Б. Н. // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. - 2005. - № 8. - 70-74 с.

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| использовать законы идеальных газов при решении задач; | практические занятия, выполнение индивидуальных заданий |
| решать задачи по определению количества теплоты с помощью значений теплоемкости и удельной теплоты сгорания топлива; | практические занятия, выполнение индивидуальных заданий |
| проводить термодинамический анализ теплотехнических устройств; | выполнение индивидуальных заданий, домашняя работа, самостоятельная работа |
| определять коэффициенты теплопроводности и теплоотдачи расчетным путем; | контрольная работа |
| осуществлять расчеты гидравлических параметров: напор, расход, потери напоров, гидравлических сопротивлений, величин, избыточных давлений при гидроударе, при движении жидкости; | выполнение индивидуальных заданий, домашняя работа |
| предмет термодинамики и его связь с другими отраслями знаний; | выполнение индивидуальных заданий, домашняя работа |
| основные понятия и определения, смеси рабочих тел; | контрольная работа, домашняя работа |
| законы термодинамики; | самостоятельная работа |
| реальные газы и пары, идеальные газы; | контрольная работа |
| газовые смеси; | контрольная работа, домашняя работа |
| истечение и дросселирование газов; | контрольная работа |
| термодинамический анализ пожара, протекающего в помещении; | контрольная работа |
| термодинамику потоков, фазовые переходы, химическую термодинамику; теорию теплообмена: теплопроводность, конвенцию, излучение, теплопередачу; теплопроводность при стационарном режиме; | домашняя работа |
| теплопроводность при нестационарном режиме; | самостоятельная работа |
| теплообменные аппараты, основы расчета теплообменных аппаратов; | домашняя работа |
| топливо и основы горения, теплогенерирующие устройства; | практические занятия, самостоятельная работа |
| холодильную и криогенную технику; | практические занятия, самостоятельная работа |
| термогазодинамика пожаров в помещении; | практические занятия |
| теплопередача в пожарном деле; | практические занятия |
| основные законы равновесия состояния жидкости; | практические занятия, выполнение индивидуальных заданий |
| основные закономерности движения жидкости; | практические занятия, выполнение индивидуальных заданий |
| принципы истечения жидкости из отверстий и насадок; | выполнение индивидуальных заданий, домашняя работа |
| принципы работы гидравлических машин и механизмов. | выполнение индивидуальных заданий, домашняя работа |